## Slide 1
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию объектов общественного питания

## Slide 2
Состав помещений объекта питания зависит от типа, мощности (вместимости), форм и методов обслуживания, контингента посетителей.
На объектах образования предусматриваются обеденный зал, помещения, связанные с приготовлением пищи (производственное, складское, служебно-бытовые и техническое). Обеденные залы объектов питания с самообслуживанием подразделяются на зоны получения и приема пищи.
Состав помещений:

## Slide 3
Внутренняя отделка (стены, потолки, полы) производится с использованием материалов без повреждений, с использованием водонепроницаемых материалов, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
Поверхности пола предусматриваются из исключающих скольжение материалов, ровные, с обеспечением стока воды, удобные к уборке.
Внутренняя отделка помещений:

## Slide 4
Объекты питания, независимо от форм собственности, вида, мощности оборудуются централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения с устройством систем внутреннего водоснабжения и внутреннего водоотведения.
При отсутствии централизованной системы водоснабжения допускается использование нецентрализованных или автономных систем питьевого водоснабжения;
использование привозной питьевой воды с устройством систем внутреннего водоснабжения и водоотведения.
При отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения на объектах питания предусматриваются водонагреватели с подводкой горячей воды к моечным ваннам.
Горячая и холодная вода подводится ко всем моечным ваннам и раковинам, раковинам для мытья рук персонала и посетителей, при необходимости, к технологическому оборудованию.
оборудуются централизованной системой теплоснабжения или используются автономные системы и оборудование для теплоснабжения, в том числе и для обеспечения горячего водоснабжения.
Водоснабжение, канализация,теплоснабжение

## Slide 5
Предусматривается естественное и искусственное освещение. В производственных помещениях, помещениях для хранения (склады) пищевой продукции используются типы светильников, предусматривающие предохранение их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию.
В производственных помещениях, связанных с выделением влаги, используются светильники во влагозащитном исполнении.
Освещение

## Slide 6
Предусматриваются системы естественной и механической вентиляции, конструкция и исполнение которых должны обеспечить исключение загрязнения пищевой продукции при ее изготовлении, хранении и реализации, а также доступ к ним их очистке.
локальная (местная) вытяжная вентиляция устанавливается над оборудованиями и моечными ваннами, являющимися источниками выделения влаги, тепла и газов. Допускается объединять в одну вытяжную систему вентиляцию моечных, производственных помещений,
санитарных узлов и гардеробных.
Вентиляция

## Slide 7
Расстановка и работа оборудования обеспечивается с соблюдением последовательности и поточности технологических процессов, возможности свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции.
Требования к содержанию и эксплуатации помещений и оборудования объектов общественного питания

## Slide 8: Для сырья и готовой к употреблению пищевой продукции объектов питания используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь маркированный с использованием буквенной и (или) цветовой маркировки (кодировки), многооборотная упаковка и кухонная посуда. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированную, с поврежденной эмалью. Для мытья посуды ручным способом оборудуются трехсекционные моечные ванны для столовой посуды, двухсекционные – для стеклянной посуды и столовых приборов.

## Slide 9
В цехах (помещениях) для приготовления холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских цехах по приготовлению крема и отделки тортов и пирожных, цехах и (или) участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд, а также по эпидемиологическим показаниям в производственных цехах и помещениях для посетителей (обеденных залах) используются бактерицидные облучатели (стационарные или передвижные) для обеззараживания воздуха в помещениях и рабочих поверхностей оборудования.

## Slide 10
Для разделки продовольственного (пищевого) сырья и готовой пищевой продукции (мяса, мяса птицы, рыбы, овощей, зелени, мясной, молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, кулинарных, мучных кулинарных, кондитерских изделий) используется по назначению отдельный разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи), промаркированный в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией с использованием буквенной и (или) цветовой маркировки (кодировки).

## Slide 11
В соответствии с приложением 4 Санитарных правил мытье столовой посуды при ручном способе проводится с соблюдением следующих процессов:
1) механическое удаление остатков пищи;
2) мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
3) мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 градусов Цельсия (далее - °С) и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньше, чем в первой секции ванны;
4) ополаскивание в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С;
5) просушивание на решетчатых полках, стеллажах.
А в конце рабочего дня мытье столовой, чайной и стеклянной посуды, столовых приборов, подносов с обработкой дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по применению, с последующим тщательным ополаскиванием проточной водой.

## Slide 12
Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, санитарных узлов (туалетов) выделяется отдельный уборочный инвентарь маркированный любым способом. хранится в чистом виде, в специально выделенном месте, отдельно от уборочного инвентаря для уборки и дезинфекции санитарных узлов (туалетов), и используется по назначению.
На объектах питания не допускается наличие насекомых и грызунов.

## Slide 13
Персонал обеспечивается чистой специальной одеждой, а также средствами индивидуальной защиты рук в зависимости от ассортимента изготавливаемой продукции (в том числе для персонала, занятого в производстве холодных блюд (закусок, салатов), сервировке и порционировании блюд одноразовыми перчатками, предназначенными для контакта с пищевой продукцией. Для уборки помещений предусматривается отдельная специальная одежда.
Организация и проведение стирки и дезинфекции специальной одежды на объектах питания, обслуживающих и изготавливающих для организованных коллективов, осуществляется централизованно.

## Slide 14
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!